Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся

«Портфолио»

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

г.Нолинска Кировской области

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В ДЕРЕВНЕ ВАРНАКИ НОЛИНСКОГО РАЙОНА

Автор: Зорин Максим Александрович, Кировская область, г. Нолинск, МОУ СОШ с УИОП г. Нолинска, 10 класс.

Руководитель: Пирогова Елена Ивановна, учитель химии МОУ СОШ с УИОП г. Нолинска

Нолинск 2008

Содержание

Введение………………………………………………………………………………….. 3

I. Обзор литературы ………………………………………………………………………4

1.1. Что такое вода ……………………………………………………………………….4

1.1.1 Виды воды…………………………………………………………………...4

1. 2. Происхождение воды ………………………………………....................................5

1.3.  Роль воды в природе………………………………………………………………..5

1.4.Значение воды для организма человека…………………………………………….6

1.5. Нормы чистой воды…………………………………………....................................6

II. Физико-географическая характеристика района исследования……………………8

III.  Материал и методики исследований……………………………………………….9

IV. Результаты исследований и обсуждение результатов …………………………….10

Выводы и рекомендации……………………………………………………………….12

Литература ……………………………………………………………………………....13

Приложения ……………………………………………………………………………..14

Введение

С водой очень хорошо знаком каждый, кто привык умываться по утрам, пьёт чай, умеет плавать, любит бегать под дождём, не боясь промокнуть, кататься на коньках и ходить на лыжах. Вода - единственное вещество, которое встречается в огромных количествах в естественных условиях, причём во всех трёх агрегатных состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. Вода это мощный геологический фактор,  который определяет лицо нашей планеты.

Благодаря уникальности своих физических и химических свойств занимает выдающееся положение в природе, и играет особую роль в жизни человека. Без пищи человек живёт месяц. Без воды менее недели. Без воды человек не может обходиться, однако на состояние нашего здоровья влияет не только количество питьевой воды, но и её качество.

В результате хозяйственной деятельности человека с водой происходят качественные изменения (не в лучшую сторону), которые вызывают опасения специалистов. Ведь последствия употребления плохой воды – это последствия для нашего здоровья.

Поэтому целью работы является – оценить качество воды в своей местности.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- подобрать и изучить литературу по данному вопросу

- подобрать и освоить  методики исследования воды

- провести исследования

- выяснить, пригодна ли вода нашей местности для пищевых целей, не обладает ли какими-либо особыми свойствами

- обсудить результаты

- сделать выводы.

- Обзор литературы

1.1. Что такое вода

Вода- это соединение водорода и кислорода. Её формула  Н2О.

Вода - это жидкость без запаха, вкуса и цвета. При 00 С вода превращается в лёд, при 100 С в пар. Молярная масса воды 18,0153. Плотность воды наибольшая при температуре 3,98 С, дальнейшее охлаждение приводит к переходу её в лёд и сопровождается уменьшением плотности. Летучесть воды небольшая. У воды высокие теплота плавления и удельная теплоёмкость. Вода самое распространённое на Земле вещество. Различают воду атмосферную, поверхностную (гидросфера) и подземную. В атмосфере вода встречается в парообразном состоянии в воздушной оболочке, окружающей Землю, в капельно-жидком состоянии в облаках, туманах и в виде дождя, твёрдом в виде снега. В жидком состоянии вода находится в гидросфере: вода океанов, морей, озёр, рек. В твёрдом состоянии вода в виде снега находится у полюсов планеты. В горных породах литосферы вода встречается в виде пара. [1]

    - Виды воды.

Существует капиллярная, гравитационная, кристаллизационная вода. Нигде нет обыкновенной воды. Она всегда необыкновенная. При испарении вода обогащается протием, и вода дождя отлична от воды озера. Вода реки не похожа на морскую воду. Если воду разложить химически и сжечь добытый из неё водород, то получится снова вода, но совсем другая, потому что в воздухе изотопный состав кислорода отличается от среднего изотопного состава кислорода воды. Вода в природе не имеет постоянного изотопного состава, она вечно меняется, и только поэтому нельзя сказать, что где-то есть какая-то обыкновенная вода.

Лёгкая вода. Вот её формула Н2О. Такой воды в природе нет. Учёные приготовили её для точного измерения свойств воды. Для измерения её плотности.

Тяжёлая вода. D2O. И этой воды в природе нет. В науке принято условно называть тяжёлой водой тяжёловодородную воду. Она содержит только дейтерий, в ней совсем нет обычного лёгкого изотопа водорода. Изотопный состав по кислороду в этой воде соответствует обычно составу кислорода воздуха. Ещё совсем недавно никто в мире и не подозревал, что такая вода существует, а теперь во многих странах мира работают заводы, перерабатывающие миллионы тонн воды, чтобы извлечь неё дейтерий и получить чистую тяжёлую воду.

Полутяжёлая вода. Это вода со смешанными молекулами состава НDО. Она есть во всякой природной воде, но получить её в чистом виде невозможно, потому что в воде протекают реакции изотопного обмена.

Нулевая вода. Она состоит из чистого лёгкого водорода и кислорода воздуха. Она смесь нескольких вод, каждая из которых состоит из лёгкого водорода и одного из стабильных изотопов кислорода. Тяжёлого водорода в нулевой воде нет. У неё очень постоянный состав.

Тяжёлокислородная вода. Её формула Н О. Такая вода очень нужна для исследования многих биологических и химических процессов. Радиоактивная вода. Такую воду получают искусственным путём в атомных реакторах. Из-за сильной радиоактивности эта вода очень опасна. Сколько всего в мире вод пока ещё никому не известно.

В зависимости от содержания растворённых минеральных веществ различают воды: пресные с содержанием растворённых солей, солоноватые, солёные.[2].

1. 2. Происхождение воды

По всем направлениям Вселенную пронизывают  потоки космических лучей- потоки частиц с огромной энергией. Больше всего в них протонов-

ядер атомов водорода. В своём движении в космосе наша планета непрерывно подвергается «протонному обстрелу». Пронизывая верхние слои земной атмосферы, протоны захватывают электроны, превращаются в атомы водорода и вступают в реакцию с кислородом, образуя воду. Ежегодно почти полторы тонны «космической» воды рождается в стратосфере. На большой высоте при низкой температуре упругость водяного пара очень мала и молекулы воды, накапливаясь, конденсируются на частицах космической пыли, образуя серебристые облака. Они состоят из мельчайших ледяных кристалликов, возникших из такой «космической» воды. Химики не считают воду небесной гостьей. Они убеждены, что у неё земное происхождение.

Сколько всего воды на всей Земле- этого ещё никто не знает, но очень мало. Больше всего воды в недрах Земли находится в её мантии- слоях, расположенных под земной корой. [1].

1.3. Роль воды в природе

Вода лучший теплоноситель. Вода- гигантский двигатель и в природе. Вода поглощает в своём тонком верхнем слое всю  энергию попадающих на неё солнечных лучей и испаряется. На большой высоте, где давление мало, воздух расширяется, его температура сильно понижается и  водяной пар конденсируется, снова превращаясь в воду её мельчайшие капельки образуют облака. Энергия Солнца, поднятая с водяным паром вверх, должна выделиться обратно, когда пар превращается в облака. Эта энергия переходит в тепловую, нагревая воздух. Каждую минуту водяной пар отдаёт атмосфере Земли огромное количество энергии. Это та энергия, которая переносит сотни миллиардов тонн воды по воздуху в облаках и орошает дождями всю поверхность Земли. Это та энергия, за счёт которой дуют ветры, возникают бури, рождаются ураганы и штормы. Вода играет важную роль в природе. Она создаёт благоприятные условия для жизни растений, животных, микроорганизмов.[2]

1.4. Значение воды для организма человека

Организм человека, несмотря на то, что многие формы жизни покинули воды Мирового океана миллионы лет назад, до сих пор зависят от тех же самых механизмов регуляции воды, которые использовались далекими предками современных млекопитающих, обитавших в воде.

Наша физиология целиком и полностью зависит от воды. Известно, что белки и ферменты «работают» более эффективно в растворах пониженной вязкости. Потеря воды внутри клеток приводит к тому, что расщепление и синтез белка резко снижается. Обезвоживание вызывает структурные изменения многих белков и ферментов, а также потерю их работоспособности.

Вода необходима для нормального функционирования клеток мозга

Без воды человек не может обходиться, однако на состояние нашего здоровья влияет не только количество выпитой воды, но и её качество. Ведь последствия потребления плохой воды – это последствия для нашего здоровья.

1.5. Нормы чистой воды

Вода необходима для организма, воду нужно пить. Только вот какую – ту, что течет из-под крана, или продается в бутылках, или из колодца, родника?

К сожалению, прошли те времена, когда вода из рек и водоемов была пригодна для питья без дополнительной обработки. Обычно считают, то достаточно очистить воду от песка, мути и прочих взвесей и тем самым получить «нормальную»  воду для потребления. Однако даже внешне благоприятная вода может содержать такой набор растворенных и нерастворенных примесей, что пользоваться ею подчас небезопасно.

Учитывая важность и необходимость употребления каждым человеком чистой питьевой воды, можно предположить, что практически все болезни происходят оттого, что вода, которую мы пьем, является загрязненной различного рода примесями. Поэтому именно вода может быть причиной многих заболеваний.

Например, загрязненность питьевой воды разного рода продуктами промышленного производства приводит к потере подвижности суставов, увеличению числа патологий печени и почек, раковых опухолей.

Давно обнаружена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни человека. Опасения вызывает тот факт, что за последние годы качество питьевой воды значительно ухудшилось. Даже артезианская вода, которая считается чистой, содержит большое количество механических примесей, вымываемых из почвы. Описано немало случаев, когда жители целых областей оказываются подвержены одной и той же хронической болезни. И причиной тому состав местной воды. Если в артезианской воде очень много извести – население значительно чаще страдает заболеваниями почек. Повышенная концентрация железа и марганца становится причиной болезней печени, увеличивается риск инфарктов.

Какую воду можно с уверенностью считать чистой? Каждый водный резервуар, из которого производится забор воды, характеризуется определенным её природным составом. На основании этих данных о составе и свойствах исходной воды, а также требований потребителя формируются показатели чистой воды. Контроль чистоты воды заключается в проверке соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям.

С 2003 года гигиенические требования к чистоте питьевой воды централизованных систем водоснабжения определяются санитарными правилами и нормами . СанПиН 2.1.4.1175-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 года, с 1 марта 2003 г. Г.Онищенко .

В этом нормативном документе показатели чистой питьевой воды подразделяются на четыре группы:

- эпидемические

-органолептические

-радиологические

-химические

Показатели качества и нормы чистой воды не являются жестко установленными и неизменными. Со временем они становятся всё более жесткими.

Чистота воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая её пригодность для конкретных видов водопользования.

Показатели чистой воды – это перечень свойств воды, численные значения которых сравнивают с нормами чистоты воды. Нормы чистоты воды – это установленные значения показателей чистоты воды для конкретных видов использования воды.

Традиционно для оценки чистоты воды используются физические, химические и санитарно-бактериологические показатели. К физическим показателям чистой воды относят температуру, запахи и привкусы, цветность и мутность. Химические показатели характеризуют химический состав воды. Обычно к числу химических показателей относят водородный показатель воды (pH) жесткость и щелочность, минерализацию и содержание главных ионов.

К санитарно-бактериологическим показателям относят общую бактериальную загрязненность воды и загрязненность её кишечной палочкой, содержание в воде токсичных и радиоактивных микрокомпонентов.

Качество потребляемого продукта, в том числе и воды, - это один из важнейших вопросов, который интересует человека в повседневной жизни.[2].

- Физико-географическая характеристика объекта исследования.

Рельеф равнинный, высота от 150 до 200м. Преобладающим типом воздушных масс является умеренный континентальный воздух. Большое влияние на климат оказывает циклоническая деятельность. Перемещение воздушных масс, участвующих в циркуляции, и преимущественное перемещение циклонов с запада на восток вызывают преобладание ветров западного направления [5].

Почвы, в основном, светлые песчаные; растительность представлена хвойными лесами.

К юго-западу от деревни находится болото, по деревне протекает река Луксунка, имеются два ключа.

Деревня Варнаки расположена в 12 км к югу от районного центра. Население 312 человек. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.

III. Материал и методики исследования

Основным фактором, определяющим пригодность воды в быту, промышленности, сельском хозяйстве, является её химический состав и физические свойства.

Для определения пригодности в быту воды нашей местности был проведен органолептический и химический анализ воды. Заборы воды проводились в д.Варнаки Нолинского района

Для исследования были выбраны 4 точки отбора воды, в каждой точке проводился анализ трёх проб воды :

Точка №1 – верхний ключ

Точка № 2 – нижний ключ

Точка №3 –скважина

Точка №4 – река Луксунка

Органолептический и химический анализ проб воды из источников производился в октябре 2007г с помощью школьной экологической минилаборатории по методике, предложенной в книге «Экология родного края» (Приложение 1)

IV. Результаты исследований и их обсуждение

4.1. Результаты органолептических показателей воды (Приложение 2)

В результате исследования органолептических показателей были получены данные, которые занесены в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты органолептических показателей проб воды

| № точки отбора | Запах (балл) | Цветность (градус) | Прозрачность (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка №1 | нет | 0 | более 30 |
| Точка №2 | нет | 0 | более 30 |
| Точка №3 | нет | 0 | более 30 |
| Точка №4 | нет | 0 | более 30 |

Результаты органолептических исследований показали, что вода во всех 4-х пробах не имеет запаха. При определении цветности хорошая прозрачность сбоку и сверху наблюдалась в 1,2 и 3 пробах воды, в 4-ой пробе вода сверху мутноватая, но сбоку прозрачная. Все пробы воды имеют прозрачность более 30 см, т.е. хорошую. Небольшая мутность воды 4 пробы может быть вызвана наличием механических примесей в речной воде: частицами песка, ила. Такую воду без предварительной очистки применять нельзя. В целом же, вода во всех четырех пробах соответствует нормам.

4.2. Результаты химического анализа  воды

В результате химического исследования были получены данные, которые занесены в таблицу 2.

Таблица 2

Химический состав воды

| № Точки отбора | Окисляе- мость (мг/ л) | Аммиак и ионы аммония мг/л | Нитриты мг/л | Хлориды мг/л | Сульфаты мг/л | Железо мг/л | Ph |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 12 | 0,25- 0,5 | 0,007 | 10-50 | 10-100 | 0,25 | 6,5 |
| №2 | 6 | 2,5-5 | 0,007 | 1-10 | более 100 | 0,10 | 7 |
| №3 | 4 | 0,05-0,25 | 0,003 | 1-10 | 5-10 | 0,25 | 6,5 |
| №4 | 4 | 0,5-2,5 | 0,013 | 1-10 | 5-10 | 0,5 | 7 |

Гидрохимический анализ воды показал, что окисляемость, содержание аммиака, ионов аммония, нитритов, хлоридов, сульфатов, а также Ph не превышает норм ПДК. Максимальное количество ионов аммония и аммиака, сульфатов наблюдается в пробе №2, высокий показатель окисляемости отмечен в пробе №1. Это говорит о близком присутствии источника загрязнения.

Выводы

В ходе исследований было оценено качество воды нашей местности.  Проведенный анализ показал, что вода всех точек отбора проб по органолептическим и гидрохимическим показателям пригодна для питья и приготовления пищи. Повышенные показатели окисляемости в пробах №1 и№2, а также повышенный показатель содержания ионов аммония, аммиака и сульфатов в пробе №2 свидетельствует о наличии каких-либо источников загрязнения. По характеру загрязнений можно предположить что ими являются пастбища или предприятия лесопереработки.

Следует указать, что хотя речная вода соответствует нормам, её для пищевых целей использовать не рекомендуется без проведения бактериологического анализа, т. к. есть опасность загрязнения этого водоема сточными водами и мусором. Вода скважины чище, т.к. исследуемые в ней органолептические и химические показатели ниже, чем в остальных пробах, именно эта вода и используется жителями деревни. провести бактериологический анализ речной воды

Рекомендации

- выявить источники загрязнения ключевой воды и, по возможности ликвидировать их.

- для пищевых целей использовать воду из скважины

- В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

- систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям

Литература

1. И.В.Петрянов. Самое необыкновенное вещество в мире.

2. А.Семёнова, Ю.Доронина. Жизненная сила воды.

3. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие/ Под ред. Т.Я.Ашихминой. – М.: АГАР, 2000.

4. Экология родного края. / Под ред. Т. Я. Ашихминой. Киров, Вятка, 1996г.

5. Природные условия и природные ресурсы административных районов Кировской области.

под ред. Колчанова В. И.. КГПИ им. Ленина1979

Приложение 1

Органолептический анализ воды

Запах. Интенсивность запаха оценивается при 20 и 600С0. 100 мл исследуемой воды при комнатной температуре наливают в коническую колбу, накрывают часовым стеклом, встряхивают вращательными движениями, сдвигают стекло и быстро определяют характер и интенсивность запаха. Затем колбу нагревают до 600С на водяной бане и таким же способом оценивают запах.

Цветность. В пробирку наливают пробу воды высотой 10 см. Цветность определяют при рассеянном свете (смотрят сверху и сбоку

пробирки). Сравнивают с такой же пробиркой с дистиллированной водой в качестве эталона.

Для питья вода должна иметь цветность не более 35 град.

Прозрачность. Воду хорошо перемешивают и наливают в цилиндр ( с внутренним диаметром 2,5 см, высотой не менее 30 см, с дном из плохо отшлифованного стекла), который ставят над шрифтом на высоте 4 см. Просматривая шрифт сверху через столб воды и, сливая (или доливая) воду , находят высоту столба, ещё позволяющую читать шрифт.

30 см и выше – хорошая прозрачность.

10 см и менее – воды не пригодна для питья.

Гидрохимический анализ

Окисляемость – общее количество содержащихся в воде восстановителей, реагирующих с сильными окислителями.

ПДК: зимой 15-20 мг/л, летом 20-30 мг/л

5 мл исследуемой воды (предварительно отфильтрованной) приливают в пробирку, добавляют 0,3 мл раствора серной кислоты (1:3) и 0,5 мл. ), 01 н раствора перманганата калия. Смесь перемешивают, оставляют на 20 мин. По цвету раствора оценивают окисляемость.

Аммиак и ионы аммония.

ПДК аммиака и ионов аммония в воде водоемов 2,6 мг/л

Чаще всего ионы аммония определяют с реактивом Несслера.

Принцип метода. Катионы аммония со щелочным раствором комплексной  соли тетраиодомеркурата аммония дают жёлтое окрашивание различной интенсивности (в зависимости от концентрации катионов аммония); при больших концентрациях образуется осадок от жёлтого до коричневого цвета.

Ход анализа. В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, прибавить 2-3 капли реактива Несслера (Осторожно!) (если проба сильно окрашена, то предварительно обесцветить её 2% раствором сульфата алюминия).

Нитриты

ПДК нитритов в воде водоемов 3,3 мг/л

Ход анализа. В пробирку помещают 5 мл. исследуемой воды, прибавляют 0,5 мл реактива Грисса и нагревают примерно до 70С. Через 10 мин. Появившуюся окраску сравнивают со шкалой.

Хлориды

ПДК хлоридов в водоемах-источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л

Ход анализа. В пробирку отбирают 5 мл исследуемой воды и добавляют 3 капли 1% нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению.

Сульфаты

ПДК сульфатов в водоемах-источниках водоснабжения  допускается до 500 мг/л.

Ход анализа. В пробирку вносят 5 мл исследуемой воды, 0,3 мл  раствора соляной кислоты (1:3) и 3 мл 5% раствора хлорида бария перемешивают. По характеру выпавшего осадка определяют ориентировочное содержание сульфатов: при отсутствии мути-концентрация сульфат-ионов менее 5 мг-л; при слабой мути, появляющейся через несколько минут,-5-10 мг-л; при слабой мути, появляющейся сразу-10-100мг-л; сильная, быстро оседающая муть свидетельствует о достаточно высоком содержании сульфатов (более 100 мг-л).

Железо

ПДК железа, не влияющая на санитарный режим водоема, - 0,5 мг/л, ПДК в питьевой воде 0,3 мг/л.

Ход определения. К 5 мл исследуемой воды, помещённой в пробирку, прибавляют 3 капли раствора соляной кислоты (1:3),4 капли 50 % раствора роданита калия и 2-3 капли 3% раствора пероксида водорода, перемешивают и сравнивают окраску пробы со шкалой.

Приложение 2